## TDSheet
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость без НДС
Амперметр ЭА0702 600/5 | шт | 6 | 77
Антенна МЕ664В/150RQG174-C20N_MICRO | шт | 138 | 5379.82
Блок испытательный БИ-4 | шт | 1 | 52.75
Блок питания БПТ-615 | шт | 1 | 20.54
Блок релейной защиты MICOM Р-124 | шт | 2 | 1194.22
Выкл. авт. А3716 50А | шт | 1 | 39.69
Выключатель автоматический ВА 54-100 (80А 3Р) | шт | 1 | 5.71
Выключатель автоматический ВА 54-630 (400А 3Р) | шт | 1 | 95.57
Диод Д 2265 | шт | 72 | 95.57
Клемма D 4/6 2L | шт | 1615 | 458.66
Клемма QTS-1,5 TWIN | шт | 272 | 64.74
Клемма ST-2,5 | шт | 109 | 29.81
Клемма ST-2.5 QUATTRO | шт | 175 | 54.43
Клемма ST-4 TWIN | шт | 52 | 17
Ключ 24V ПЭВ Ф 0,4 360М | шт | 2 | 43.68
Комплект поставки 3*ЗНОЛП-10 | компл | 1 | 3.63
Микропроцессорное реле МР-700 | шт | 1 | 515.58
Патрон эл. ЦК5 0,4-0,6 | шт | 1598 | 686.71
Передняя часть привода НЕ с карданом (ст) | шт | 5 | 225.79
Перемычка для удобного размыкания цепи Р-DI | шт | 1898 | 332.07
Предохранитель ПРС | шт | 4 | 0.95
Преобраз. измерительный Е 842 5А | шт | 10 | 50.18
Разъём SUB-D SUBCON 9/F-SH | шт | 24 | 278.17
Разъём SUB-D SUBCON 9/M-SH | шт | 21 | 251.45
Резино-шнур ( ПР-1) | кг | 20.8 | 88.35
Резино-шнур (ПР-2) | кг | 18 | 76.55
Резистор МЛТ-2-30 кОм | шт | 215 | 9.4
Реле промежуточное РП-25 | шт | 22 | 398.96
Счётчик EMS | шт | 1 | 85.85
Счётчик А1140 RAL-BW -4T | шт | 1 | 495.64
Счётчик А1140 RAL-SW-4П | шт | 5 | 569.32
Счетчик МЭС-1-5/60-RO 5(60) А | шт | 1 | 160
Счетчик МЭС-3-5/10-1/3/А2/RM | шт | 1 | 155
Счетчик МЭС-3-5/100-1/3/А RM | шт | 3 | 795
Счетчик СС-301-10.1/U/1/Р(L) К-RF | шт | 3 | 1349.34
Счётчик СС-301.5.0/U 3х230/400В 5(7,5)А RS-232. исп . М1,4I.4T(ст.) | шт | 1 | 265.77
Счётчик ЦЭ 6822 1,0 220В 5-50А 3ф 4пр НТ 1р | шт | 1 | 27.4
Счётчик ЦЭ6850 М 1/2 220В 5-100А | шт | 4 | 463.71
Счетчик эл/эн,Гран-Электро СС-301-10.1/U/1/PК RFА 3х230/400V 10(80)А 50 Нz | шт | 4 | 1900
Счётчик ЭЭ8003/2 | шт | 17 | 321.98
Счётчик ЭЭ8005/12 | шт | 3 | 380.88
Счётчик ЭЭ8005/4 | шт | 1 | 46.59
Счётчик ЭЭ8005/4 П3 | шт | 3 | 537.9
Счётчик ЭЭ8005/6 | шт | 1 | 46.96
Таймер ТЭМ 181 | шт | 6 | 64.65
Трансформатор 1000/5 | шт | 54 | 78.36
Трансформатор ОМ-1,25/10 | шт | 1 | 72.2
Трансформатор ОСМ1-0,063 У3 220/220В | шт | 97 | 1164
Трансформатор ТВК 100/5 | шт | 2 | 21.06
Трансформатор ТВК 50/5 | шт | 1 | 10.87
Трансформатор ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3 У2 (ТЗЛ-125) Р | шт | 1 | 249
Трансформатор ТЛК 300/5 | шт | 2 | 89.82
Трансформатор тока Т-0,66 500/5 10ВА | шт | 3 | 55.9
Трансформатор ТОЛ 10-1-1-0,5S/10Р-150/5 У2 | шт | 2 | 258.21
Трансформатор ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-150/5 У2 | шт | 6 | 439.26
Трансформатор ТОЛ-10-1-1 У2 0,5 600/5 0,5 | шт | 7 | 530.12
Трансформатор ТОЛ-10-1-1-0,5/10Р 1000/5 | шт | 2 | 106
Трансформатор ТОЛ-10-1-2 0,5/10Р-600/5 | шт | 2 | 187.02
Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21- 600/5 | шт | 2 | 570
Трансформатор ТПЛ-СЭЩ-10-21 0,5S/05/10Р-10/10/15 100/5 | шт | 2 | 996
Трансформатор ТПОЛ-10 200/5 0,5S | шт | 1 | 328.49
Трансформатор ТШП 1000/5 | шт | 5 | 28.45
Трансформатор ТШПЛ 1500/5 | шт | 5 | 94.5
Тяга ВНПР МШКВ 304591.004 | шт | 795 | 1720.17
Устройство АВР | шт | 4 | 247.48
Фототиристор ТФ 132-25 8(10) | шт | 28 | 106.36